## 5.1表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：泵房配电柜更换 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  |  |  | 0.00
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目 |  |  |  | 0.00
2.1 | 单价措施项目费 |  |  |  | 0.00
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | —
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | —
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | —
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | —
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | —
4 | 规费 |  |  |  | —
5 | 税金 |  |  |  | —
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备/1.01 |  |  |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  | 2024年12月23日
表-04

## 5.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房配电柜更换 | [5 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C 泵房配电柜更换 |  |  | 1
1 | 030404017003 | 双电源喷淋控制柜 | 45KW 一控二1700*700 正泰元器件，含接线（包括原进线电缆拆装恢复）、接地，防火封堵、连接铜排制作安装、基础槽钢制作安装，双电源调试 | 台 | 1
2 | 030404017004 | 双电源消防控制柜 | 45KW 一控三1700*700 正泰元器件，含接线（包括原进线电缆拆装恢复）、接地，防火封堵、连接铜排制作安装、基础槽钢制作安装，双电源调试 | 台 | 1
3 | 030404017005 | 电源柜 | 1800*700施耐德元器件，含接线（包括原进线电缆拆装恢复）、接地，防火封堵、连接铜排制作安装、基础槽钢制作安装，双电源调试 | 台 | 1
4 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:桥架、管内敷设 3.型号:BV16 | m | 300
5 | 030404036001 | 其他电器 | 铜接线端子制作安装导线截面16mm2 | 个 | 30
分部分项合计
6 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年12月23日
表-08

## 5.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房配电柜更换 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  |  | 100
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0
编制人（造价人员）：王伯虎、仲崇丰 |  |  |  | 复核人（造价工程师）：潘建华、李春峰
未来软件编制 |  |  |  | 2024年12月23日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房配电柜更换 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.1 |  |  |  |  | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.10%
编制人（造价人员）：王伯虎、仲崇丰 |  |  |  | 复核人（造价工程师）：潘建华、李春峰
未来软件编制 |  |  |  | 2024年12月23日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房配电柜更换 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 0.04～0.08%
合 计 | [5 empty] | 187.17
编制人（造价人员）：王伯虎、仲崇丰 |  |  |  | 复核人（造价工程师）：潘建华、李春峰
未来软件编制 |  |  |  | 2024年12月23日
表-11

## 5.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：泵房配电柜更换 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 0.00 |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2024年12月23日
表-12

## 5.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：泵房配电柜更换 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01
合 计 | [7 empty] | 3342.23
编制人（造价人员）：王伯虎、仲崇丰 |  |  | 复核人（造价工程师）：潘建华、李春峰
未来软件编制 |  |  | 2024年12月23日
表-13

## 5.6承包人供应材料一览表
承包人供应材料一览表
工程名称：泵房配电柜更换 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
1 | 30 | 材料费 |  |  |  | 元 | 44.0091
2 | 50 | 双电源消防控制柜 |  |  |  | 台 | 1
3 | 50 | 双电源喷淋控制柜 |  |  |  | 台 | 1
4 | 50 | 电源柜 |  |  |  | 台 | 1
5 | 01030106 | 钢丝 | Φ1.6 |  |  | kg | 0.39
6 | 01130206 | 镀锌扁钢 | -25×4 |  |  | kg | 7.65
7 | 01293501 | 钢垫板 |  |  |  | kg | 0.9
8 | 02270131 | 破布 |  |  |  | kg | 1.65
9 | 03050652 | 精制带母镀锌螺栓 | M8×100内2平1弹垫 |  |  | 套 | 36.6
10 | 03050654 | 精制带母镀锌螺栓 | M10×100内2平1弹垫 |  |  | 套 | 18.3
11 | 03270104 | 铁砂布 | 2# |  |  | 张 | 6
12 | 03410206 | 电焊条 | J422 Φ3.2 |  |  | kg | 0.45
13 | 03411302 | 焊锡 |  |  |  | kg | 0.39
14 | 03430900 | 焊锡丝 |  |  |  | kg | 0.45
15 | 03450404 | 焊锡膏 | 瓶装50g |  |  | kg | 0.06
16 | 03652422 | 钢锯条 |  |  |  | 根 | 3.09
17 | 11111703 | 酚醛磁漆 |  |  |  | kg | 0.06
18 | 11112504 | 无光调和漆 |  |  |  | kg | 0.15
19 | 12010103 | 汽油 |  |  |  | kg | 3.9
20 | 12070109 | 电力复合脂 |  |  |  | kg | 0.21
21 | 12430344 | 自粘橡胶带 | 20mm×5m |  |  | 卷 | 0.6
22 | 12430363 | 塑料胶布带 | 20mm×10m |  |  | 卷 | 3.3
23 | 14312502 | 塑料软管 |  |  |  | kg | 0.9
24 | 24170102 | 黄漆布带 | 20mm×40m |  |  | 卷 | 0.18
25 | 25430315 | 铜芯绝缘导线截面 | ＜16mm2 |  |  | m | 315
26 | 26090508 | 铜接线端子 | DT-16mm2 |  |  | 个 | 30.45
27 | 31110301 | 棉纱头 |  |  |  | kg | 1.2
28 | 31130106 | 其它材料费 |  |  |  | 元 | 3.51
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2024年12月23日