{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,2,10],[3,0,3,8],[4,0,5,0],[4,1,5,2],[4,3,5,4],[4,5,5,6],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,10],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,9,6,10],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,5,7,6],[7,9,7,10],[8,3,8,4],[8,5,8,6],[8,9,8,10],[9,3,9,4],[9,5,9,6],[9,9,9,10],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,5,10,6],[10,9,10,10],[11,1,11,4],[11,5,11,6],[11,9,11,10],[12,1,12,4],[12,5,12,6],[12,9,12,10],[13,1,13,4],[13,5,13,6],[14,1,14,4],[14,5,14,6],[15,1,15,4],[15,5,15,6],[16,1,16,4],[16,5,16,6],[17,5,17,6],[17,9,17,10],[18,1,18,4],[18,5,18,6],[18,9,18,10],[19,1,19,4],[19,5,19,6],[19,9,19,10],[20,1,20,4],[20,5,20,6],[20,9,20,10],[21,1,21,4],[21,5,21,6],[21,9,21,10],[22,1,22,4],[22,5,22,6],[22,9,22,10],[23,0,23,2],[23,3,23,8],[23,9,23,10],[24,0,24,5],[24,6,24,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单及报价表"]
[]
[]
["名称：金审学院专家楼扩建项目室外消防水箱安装 "]
["序号","产品名称",null,"规格型号",null,"参考数量",null,"单价（元）","总金额（元）","备注"]
[]
[1,"304-2B",null,"底板304/3.0mm",null,"3000kg"]
[2,"304-2B",null,"侧下304/2.5mm",null,"1600kg"]
[3,"304-2B",null,"侧中304/2.0mm",null,"1300kg"]
[4,"304-2B",null,"侧上304/1.5mm",null,"1000kg"]
[5,"304-2B",null,"顶板304/1.2mm",null,"1700kg"]
[6,"增加拉筋304/2.5mm",{"$nulls":3},"850kg"]
[7,"保温5公分橡塑外用201/0.5不锈钢（五面保温）"]
[8,"DN80镀锌管",{"$nulls":3},"30m"]
[9,"DN80阀",{"$nulls":3},"2个"]
[10,"DN150镀锌管",{"$nulls":3},"50m"]
[11,"DN150阀",{"$nulls":3},"2个"]
[12,"焊丝、煤油、氩气、进出水接口等配件"]
[13,"10号热镀锌槽钢底座",{"$nulls":3},"325kg"]
[14,"数字显示液位显示仪，不锈钢浮球阀"]
[15,"管理费及其他"]
[16,"税金"]
[17,"合计"]
["总合计（人民币大写）："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}