{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","index":0,"n_rows":33,"n_cols":9,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,8],[2,0,2,5],[2,6,2,8],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[3,5,5,5],[3,6,3,8],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[14,0,14,5],[15,0,15,5],[17,0,17,5],[17,6,17,8],[20,0,20,8],[21,0,23,0],[21,1,23,1],[21,2,23,2],[21,3,23,3],[21,4,23,4],[21,5,23,5],[21,6,21,8],[22,6,23,6],[22,7,23,7],[28,0,28,5],[29,0,29,5],[31,0,31,5],[31,6,31,8],[32,0,32,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称：1000KVA变压器更换",{"$nulls":5},"第1页 共1页"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金 额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"暂估价"]
["1","030401002001","干式变压器拆除","1：原变压器拆除\n2：变压器高压进线电缆拆除\n3：变压器低压出线母排拆除","台","2"]
["2","030401002002","干式变压器安装","1.名称:变压器\n2.型号:SCB10-1000/10,10.5±2x2.5%/0.4KV D,yn11 Uk=6% \n3.变压器高压进线电缆恢复\n4.变压器低压母排恢复","台","2"]
["3","030403008002","低压母排整改（100*10）","1：变压器低压出线母排整改","KG","160"]
["4","030414001001","电力变压器系统","1.名称：10kV电力变压器系统调试","系统","2"]
["5","030404005002","直流屏拆除","1.原直流屏拆除，含所有的线路","台","2"]
["6","030404005001","直流屏更换（65AH/220V）","1.名称：直流屏\n2.型号：DC220V,65Ah 含(电池柜）蓄电池,18套\n3.原有线路恢复","台","2"]
["7","030414005001","直流屏系统调试","1.直流屏系统调试","台","1"]
[]
["            本页小计"]
["            合    计"]
[]
["未来软件编制",{"$nulls":5},"2021年1月12日 星期二"]
[]
[]
["项目名称：旧设备回收"]
["序\n号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金 额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"暂估价"]
["8","030404036001","1000KVA变压器回收","1.原SCB09-1000KVA变压器回收","台","2"]
["9","030404036002","1250KVA变压器回收","1.原SCB09-1250KVA变压器回收","台","2"]
["10","030404036003","FN5高压柜回收","1.原FN5高压柜回收","套","2"]
[11,"030404036004","直流屏","1.原DV220V，65Ah(含电池柜)","台",2]
["            本页小计"]
["            合    计"]
[]
["未来软件编制",{"$nulls":5},"2021年1月12日 星期二"]
["表-08"]